## techn. Datenblatt
Technisches Datenblatt für Thermische Gebäudesanierung
A1 | Gebäudedaten (gemäß den beizulegenden Energieausweisen nach ÖNORM H 5055 und Richtlinie 2002/91/EG)
|  | Datum der Baubewilligung, Baujahr |  | Hinweis: Förderbar sind nur Sanierungen von Gebäuden, die vor dem 01.01.1999 errichtet wurden. Es gilt das Datum der Baubewilligung.
|  |  | Vor der Maßnahme | Nach der Maßnahme
Konditioniertes Bruttovolumen [m³]
Charakteristische Länge lc [m]
für Nicht-Wohngebäude der Kategorien 1-11 (gemäß OIB Richtlinie 6)
spezifischer Heizwärmebedarf (HWB* - Referenzklima) [kWh/m3a]
spezifischer außeninduzierter Kühlbedarf (KB* - Referenzklima) [kWh/m³a]
für sonstige konditionierte Gebäude - Kategorie 12 (gemäß OIB Richtlinie 6)
LEK-Wert
Heizwärmebedarf des Gebäudes [kWh/a]
A2 | Nutzung des Gebäudes
Gewerblich genutzter Teil [m²]
Privat genutzter Teil [m²]
Bei Beherbergungsbetrieben: Anzahl der Betten
A3 | Wärmeversorgung
bisher überwiegend verwendeter Energieträger
Energiekosten [EUR/Einheit]
A4 | Projektkosten
|  |  | Angebot / Firma / Materialbezeichnung | Kosten [EUR / netto]
Wände
Dämmung (inkl. Konstruktionen die zur Anbringung der Wärmedämmung erforderlich sind; exkl. hinterlüftete Fassadenschalungen, Holzschalungen)
Verputzarbeiten
Malerarbeiten (exkl. Beschriftungen, Kunstmalereien)
Sonstiges (es ist die Art der Leistung anzugeben)
Decken
Dämmung (von Decken zu unbeheizten Räumen und erdanliegenden Fußböden - keine Zwischendecken)
Estrich
Sonstiges (es ist die Art der Leistung anzugeben)
Dach
Dämmung
Schalung / Lattung
Dampfbremse
Dämmung für Flachdächer (Aufbau ab tragender Decke, jedoch ohne Bodenbelag (z.B. Waschbetonplatten, Gründach); exkl. Attikakonstruktion)
Sonstiges (es ist die Art der Leistung anzugeben)
Keller
Dämmung (von Decken zu unbeheizten Räumen und erdanliegenden Fußböden - keine Zwischendecken)
Estrich
Sonstiges (es ist die Art der Leistung anzugeben)
Fenster, Türen
Fenster, Türen (exkl. Aufpreis für Sonnenschutz, Jalousien, Rolläden, Antriebe, Innentüren, Neubau von Wintergärten, Entsorgung der alten Fenster)
Fensterbänke
Fensteranschlüsse
Lichtkuppeln (inkl. Einbindung)
Sonstiges (es ist die Art der Leistung anzugeben)
Verschattungssysteme
bewegliches System (z.B. außenliegende Jalousien oder Rollläden, etc.)
unbewegliches System (z.B. senkrechte oder waagrechte starre Verschattungselemente - keine Balkone, Dachüberstände, etc.)
Regelung (für die Verschattungselemente)
Sonstiges (es ist die Art der Leistung anzugeben)
A5 | Projektkosten - Fortsetzung
|  |  | Angebot / Firma / Materialbezeichnung | Kosten [EUR / netto]
Wärmerückgewinnung bei Lüftungssystemen
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (ohne Lüftungskanäle)
Regelung (für die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung)
Sonstiges (es ist die Art der Leistung anzugeben)
Allgemeinkosten
Baustellengemeinkosten (z.B. Gerüste, Baustelleneinrichtung, Baureinigung; exkl. Entsorgungskosten)
Sonstiges (es ist die Art der Leistung anzugeben)
|  | Summe Bau- u. Materialkosten |  | 0
Planungskosten (inkl. Kosten für die Erstellung der Energieausweise und Energieberatung)
|  | Gesamtkosten |  | 0
weitere erforderliche Unterlagen:
- kurze Beschreibung des Gebäudes und der beantragten Maßnahmen
- Bestands- bzw. Einreichpläne
- vollständiger und gültiger Energieausweis zum Bestand
- vollständiger Energieausweis der geplanten Sanierungsvariante
Bestätigung der Richtigkeit der Angaben zur geplanten Sanierung durch den Planer bzw. Förderungswerber
| Ort, Datum |  |  | Rechtsverbindliche Fertigung
Name, Funktion
Stand: April 2009

## Muster
Technisches Datenblatt für Thermische Gebäudesanierung
A0 | Hinweis Das vorliegende Datenblatt ist vollständig auszufüllen.
A1 | Gebäudedaten
|  | Baujahr1) | 1974
|  |  | Vor der Maßnahme | Nach der Maßnahme
|  | Energiekennzahl2) in kWh/m² a | 107 | 69
|  | Heizwärmebedarf2) in kWh/a | 53355 | 34285
|  | Beheiztes Raumvolumen [m³] | 1490 | 2553
1) Hinweis: Förderbar sind nur Sanierungen von Gebäuden, die vor 01.01.1990 erbaut wurden
2) gemäß beizulegender Energiekennzahlberechnung nach KPC
A2 | Nutzung des Gebäudes
|  | Gewerblich genutzter Teil [m²] | 750
|  | Privat genutzter Teil [m²] | 80
|  | Bei Beherbergungsbetrieben: Anzahl der Betten | 35
A3 | Wärmeversorgung
|  | bisher überwiegend verwendeter Energieträger | Heizöl HEL
|  | Energiekosten [EUR/Einheit] | 0.93
A4 | Beschreibung der Maßnahmen
Beizulegen sind eine Beschreibung der wesentlichen technischen Komponenten der Gebäudehülle vor und nach der Sanierung inkl. U-Wert-Berechnung und Skizze der wesentlichen Bauteile sowie bei Um- und Zubauten eine kurze technische Beschreibung der geplanten
A5 | Projektkosten
|  |  | Angebot / Firma / Materialbezeichnung | Kosten [EUR / netto]
Wände
|  | Dämmung 1.) 2.) | Fa. Musterwand | 23987
|  | Verputzarbeiten | Fa. Musterwand | 10000
Malerarbeiten 3.)
|  | Sonstiges16.) | Fa. Musterwand - Fassadenreinigung | 5300
Decken
Dämmung 4.)
|  | Estrich 4.) | Fa. Estrichbau | 25300
Dampfbremsen 4.)
Sonstiges16.)
Dach
Dämmung
Schalung / Lattung
Dampfbremse
Dämmung für Flachdächer 5.) 6.)
Sonstiges16.)
Keller
Dämmung 4.) 7.)
Estrich 4.)
Sonstiges16.)
Fenster, Türen
|  | Fenster, Türen 8.) | Fa. Fenstertausch | 45000
Sanierung bestehender Verglasung / Rahmen / Dichtung
Fensterbänke 9.)
Fensteranschlüsse
Malerarbeiten 10.)
Lichtkuppeln 11.)
Sonstiges16.)
A5 | Projektkosten - Fortsetzung
|  |  | Angebot / Firma / Materialbezeichnung | Kosten [EUR / netto]
Allgemeinkosten
Demontagen 12.) 13.)
Baustellengemeinkosten 14.) 15.)
Sonstiges16.)
|  | Summe Bau- u. Materialkosten |  | 109587
|  | Planungskosten 17.) |  | 850
|  | Gesamtkosten |  | 110437
Bestätigung der Richtigkeit der Angaben zur geplanten Anlage durch den Planer bzw. Förderungswerber
| Ort, Datum |  |  | Rechtsverbindliche Fertigung
Name, Funktion
1.) exklusive hinterlüftete Fassadenteile
2.) inklusive Konstruktionen die zur Anbringung der Wärmedämmung notwendig sind
3.) exklusive Beschriftungen / Kunstmalereien
4.) eingeschränkt auf Decken zu unbeheizten Räumen und erdanliegende Fußböden
5.) inklusive Aufbau ab tragender Decke jedoch ohne Bodenbelag (z.B.Waschbetonplatten, Gründach)
6.) exklusive Attikakonstruktionen
7.) exklusive Abdichtungsmaßnahmen
8.) exklusive Aufpreise für Sonnenschutzverglasung, automatische Antriebe, Jalousien / Rollläden, Innentüren, Neubau von Wintergärten, Garagentore zu unbeheizten Garagen und Entsorgungskosten (z.B. Altfenster)
9.) Innen und Außen
10.) eingeschränkt auf Malerarbeiten, die direkt durch den Fenstertausch notwendig wurden
11.) inklusive Einbindung
12.) eingeschränkt auf die für die Anbringung der Wärmedämmung unbedingt erforderlichen Demontagen
13.) exklusive Demontagen im Zusammenhang mit nicht förderfähigen Maßnahmen (z.B. Außenanlagen)
14.) z.B. Gerüste, Baustelleneinrichtung, Baustellenreinigung
15.) exklusive Entsorgung (Bauschutt, Aushub, udgl.)
16.) bei "Sonstiges" ist die Art der Leistung bzw. Positionsbezeichnung anzugeben
17.) inklusive Energiekennzahlberechnung und Beratung
Stand: September 2008